Мордовское республиканское отделение ВДПО

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Председатель совета МРО ВДПО |
|  |  | _________________ Макаров Н. А. |
|  |  | «21» марта 2011 г. |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ

И  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Квалификация:  4-й разряд

Код профессии:  19861

Саранск 2011 г.

Учебный план и программа подготовки новых рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4-го разряда

Квалификационная  характеристика

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Квалификация:  4-й разряд

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения, оперативными переключениями в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и  другой несложной аппаратуры.  Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.

Должен знать основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемых работ; устройство и принцип действия обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры  распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы, их классификацию и основные характеристики; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно – измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Примеры работ:

1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем – проверка в специальных условиях.

2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. – разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.

3. Аппаратура пусковая, аппаратура магнитных станций – разборка, ремонт и сборка.

4. Аппараты тормозные и конечные выключатели – ремонт и установка.

5. Воронки, концевые муфты – разделка и монтаж на кабеле.

6. Выпрямители селеновые и кремниевые – проверка и ремонт.

7. Гирлянды из электроламп – изготовление при параллельном и последовательном включении.

8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики сопротивления – изготовление.

9. Кабели – проверка состояния изоляции мегаомметром.

10. Контроллеры станций управления: проверка, ремонт, сборка и установка.

11. Краны портальные, контейнерные перегружатели – разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.

12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины – разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и сигнализации.

13. Подшипники скольжения электродвигателей – замена, заливка.

14. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и сушильного оборудования – монтаж, ремонт с заменой.

15. Приборы автоматического измерения температуры и давления – устранение простых неисправностей, замена датчиков.

16. Провода и кабели электропитания – подводка к станку в газовой трубе.

17. Реле промежуточные авторегуляторов – проверка и замена.

18. Реклама световая – монтаж.

19. Рубильники, разъединители – регулирование контактов на одновременное включение и отключение.

20. Центрифуга – ревизия с чисткой тарелок.

21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) – изготовление и установка.

22. Электродвигатели асинхронные с фазным ротором мощностью до 500 кВт – разборка, сборка.

23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВ. – разборка, сборка.

24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт – разборка, ремонт, сборка.

25. Электроинструмент – разборка, ремонт, сборка.

26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин – ремонт и замена.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| По курсу «Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих на производстве» Цель: подготовить и повысить квалификацию рабочих на производстве: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда Категория слушателей: ремонтный, оперативно-ремонтный персонал Срок обучения: 240 часов Форма обучения: очная Режим занятий: 8 часов в день |
| --- |
| № п/п | Содержание | Всего часов за курс обучения |
| I. | Раздел I Теоретическое обучение | 160 |
| II | Раздел II Производственное обучение | 40 |
| III | Раздел III Предэкзаменационная подготовка, консультация и квалификационный экзамен на IV – й разряд и III - ю – IV - ю группу по электробезопасности (в зависимости от предшествующей квалификационной группы) | 32 |
| IV | Радел IV Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 240 |

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4-го разряда |
| --- |
| № п/п | Содержание (курс, предметы) | Всего часов за курс обучения |
| I. | Раздел I Теоретическое обучение |  |
| 1.1. | Общетехнический курс (электротехника, электроматериаловедение, электроизмерения в электроустановках) | 72 |
| 1.2. | Специальный курс (Производственная санитария, гигиена труда и профилактика травмвтизма. Сведения об электрических установках. Электромонтажные работы. Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок. Требования безопасности к электроустановкам и их эксплуатации. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры, классификация аппаратуры управления, защиты. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования на предприятии. Стандартизация и контроль качества продукции, охрана окружающей среды. Охрана труда, электробезопасность) | 88 |
| II | Раздел II Производственное обучение |  |
| 2.1. | Вводное занятие (Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием, с рабочим местом электромонтера. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности) | 8 |
| 2.2. | Электромонтажные работы | 8 |
| 2.3. | Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей | 8 |
| 2.4. | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 8 |
| 2.5. | Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и трансформаторов | 8 |
| III | Раздел III Предэкзаменационная подготовка, консультация и квалификационный экзамен на IV – й разряд и III - ю – IV - ю группу по электробезопасности (в зависимости от предшествующей квалификационной группы) | 32 |
| IV | Радел IV Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 240 |

Программа

теоретического обучения для подготовки рабочих по профессии

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4-го разряда

Раздел I  Теоретическое обучение

1.1. Общетехнический курс

Тема 1.1.1. Общая электротехника

Общие сведения о строении вещества и физической природе электричества. Два рода электрических зарядов, взаимодействие зарядов. Электрический ток. Проводники и диэлектрики, полупроводники. Электрические цепи постоянного тока. Электрическое поле. Электродвижущая сила, напряжение, сопротивление. Закон Ома для участка цепи и для всей цепи. Линейные и нелинейные сопротивления. Зависимость сопротивления от материала, сечения, длины и температуры проводника. Тепловое действие тока. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. Энергия и мощность источников электрического тока. Химическое действие электрического тока. Химические источники электрического тока.

Электромагнетизм, неразрывная связь электрических и магнитных явлений. Силовые линии магнитного поля и их направление. Магнитная индукция, ее физический смысл, магнитный поток. Взаимодействие веществ с магнитным полем. Ферромагнетизм. Взаимодействие проводников с током с магнитным полем. Электромагнитная индукция. Принцип работы электродвигателей и генераторов.

Переменный электрический ток, синусоидальный ток. Параметры синусоидального тока, действующие значения тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Индуктивность и емкость, их поведение в цепях переменного тока. Понятие о векторных диаграммах. Трехфазный переменный электрический ток. Основные соотношения в трехфазных цепях.

Классы электроустановок по напряжению. Причины, по которым трехфазный переменный электрический ток получил повсеместное распространение. Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные и асинхронные электрические машины. Трансформаторы. Трехфазные сети с заземленной и изолированной нейтралью. Заземление в электроустановках. Основные сведения о ненормальных и аварийных режимах работы электроустановок. Способы ограничения токов коротких замыканий: применение трансформаторов с расщепленными обмотками, применение реакторов. Режимы работы нейтралей трехфазных сетей. Условные обозначения на схемах электрических соединений.

Тема 1.1.2. Электроматериаловедение

Конструкционные материалы. Сведения о металлах и их свойствах. Кристаллическая структура металлов и сплавов. Процесс кристаллизации и критические точки. Влияние углерода на структуру и свойства чугуна и сталей. Понятие о диаграмме состояния железоуглеродистых сталей. Классификация сталей, их назначение и применение. Цветные металлы и сплавы. Термическая и термохимическая обработка металлов и сплавов.

Классификация электротехнических материалов и области их применения. Магнитные материалы и их классификация. Проводниковые материалы и их классификация. Свойства и применение основных металлов и сплавов. Контактные материалы, металлокерамика, угольные изделия.  Обмоточные провода, их классификация по материалу, конструкции и характеру изоляции. Установочные провода, их назначение и применение. Маркировка проводов, преимущества и недостатки. Электроизоляционные материалы. Электрические и механические свойства диэлектриков. Жидкие диэлектрики, полимеры, волокнистые материалы, лакоткани, слюда, фарфор, стекло, лаки, эмали.

Тема 1.1.3. Электроизмерения в электроустановках

Измерения напряжений и токов в электрических цепях 0,4 … 10 кВ. Назначение и устройство измерительных приборов для измерения токов и напряжений. Пределы измерения приборов (шкалы, цена деления), классы точности, погрешность. Применение  добавочных  сопротивлений  и  шунтов.  Измерительные трансформаторы. Измерение мощности в электрических цепях. Порядок включения ваттметров через измерительные трансформаторы.

1.2. Специальный курс

Тема 1.2.1. Производственная санитария, гигиена труда и профилактика травматизма

Задачи производственной санитарии. Гигиена труда и утомляемость. Освещение помещений и рабочих мест. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, средства защиты головы и рук работающего. Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви, защитных приспособлений. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.

Тема 1.2.2. Сведения об электрических установках

Производство электроэнергии, преобразование и распределение электроэнергии. Номинальное напряжение, шкала номинальных напряжений для источников и потребителей электроэнергии. Организация электроснабжения. Определение понятия «электроустановка». Установленная мощность и режимы работы электроустановок. Воздушные и кабельные линии электропередачи. Способы прокладки и обслуживание кабелей. Сведения о правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация помещений по ПУЭ.

Тема 1.2.3. Электромонтажные работы

Техническая документация для выполнения электромонтажных работ. Основные сведения о механизации электромонтажных работ. Электромонтажные материалы детали и изделия: провода, полосы, шнуры и кабели, области их применения. Электроизоляционные материалы и изделия, области применения и свойства. Изделия из перфорированной стали, монтажные изделия для крепления. Изоляторы, их классификация и назначение. Пайка проводов напряжением свыше 1000 В, сварка жил, проводов и кабелей, оборудование для пайки и сварки. Вспомогательные электромонтажные работы, выполнение разметочных работ. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций с помощью вяжущих растворов и клеев. Защитное и рабочее заземление, естественные и искусственные заземлители. Требования безопасности при выполнении электромонтажных работ.

Тема 1.2.4. Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей

Кабельные линии наружной и внутренней прокладки, внутрицеховые силовые напряжением до 1000 В, осветительные и вторичные цепи, шинопроводы, сборки. Характеристики и основные технические данные силовых и контрольных кабелей, их назначение и конструкция. Область применения кабелей различных типов. Основные элементы кабеля: токопроводящие жилы, изоляции, экраны, герметичная оболочка, защитные покровы, броня, пропитывающие составы. Определение пригодности кабеля к прокладке. Технические  требования к прокладке кабелей. Конструкции концевых заделок и соединительных муфт. Инструмент и приспособления для разделки силового кабеля и монтажа концевых кабельных заделок. Приемосдаточные испытания кабелей, определение целостности жил, состояния изоляции и совпадения фаз. Правила работы с мегаомметром. Надзор за состоянием кабелей, профилактические испытания кабелей. Назначение электропроводок, требования к проводкам. Монтаж проводок во взрывоопасных помещениях. Эксплуатация проводок, осмотр изоляции, восстановление надписей, проверка состояния кабелей, проверка состояния паек, защитных покрытий, устранение провеса сетей, контроль перегревов дистанционными пирометрами, с помощью термопокрытий, термопленок..

Тема 1.2.5. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок

Осветительные электроустановки. Виды освещения: электрические источники света, светильники. Лампы накаливания, люминесцентные лампы низкого и высокого давления, металлогалоидные лампы, схемы зажигания. Правила технической эксплуатации осветительных установок. Принцип расположения светильников, схемы аварийного освещения. Марки проводов, расчет сечения проводов в зависимости от токовой нагрузки. Проверка новых проводок. Ремонт осветительных электроустановок, контроль за состоянием контактной системы в осветительных электроустановках. Требования безопасности при ремонте и техническом обслуживании осветительных установок.

Тема 1.2.6. Требования безопасности к электроустановкам и их эксплуатации

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация электроустановок по степени опасности поражения электрическим током: до 1000 В и выше; открытые и закрытые электроустановки. Классификация машин, аппаратов и устройств по степени их защищенности от воздействия неблагоприятных факторов. Обеспечение безопасности электроустановок: применение необходимой изоляции, защитных ограждений, блокировок, автоматического отключения, заземления корпусов, предупредительных надписей и сигнализации, средств защиты. ПТЭ и ПТБ при обслуживании электроустановок. Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением правил. Ростехнадзор. Подготовка обслуживающего персонала. Правила работы с персоналом. Классификация средств защиты. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Производство отключений, проверка отсутствия напряжения, заземление. Защита от остаточного потенциала при испытании объектов большой емкости (кабелей, конденсаторов и др.). Заземление электроустановок, распределение потенциала на поверхности земли. Напряжение прикосновения и шаговое. Сопротивление заземлений и заземляющих устройств, приборы для измерения.

Тема 1.2.7. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры, классификация аппаратуры управления, защиты

Конструкции и принцип действия пускорегулирующей аппаратуры. Осмотр и регулировка. Схемы включения пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей. Схемы автоматизированного управления электродвигателями. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт автоматических выключателей, рубильников, реостатов и т.п. Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте пускорегулирующей аппаратуры.

Тема 1.2.8. Такелажные работы

Механизмы и приспособления для такелажных работ. Требования к грузовым и чалочным канатам, конструкции и размеры канатов. Выбор канатов по виду такелажных работ и массе груза, запасы прочности канатов в зависимости от их назначения. Стропы, крюки и петли, коуши, зажимы. Правила эксплуатации строп. Блоки и полиспасты. Ручные, рычажные и электрические лебедки. Домкраты винтовые, реечные, гидравлические. Нормы и сроки испытаний лебедок и домкратов. Автомобильные краны, их грузоподъемность, высота подъема и вылет стрелы. Правила безопасности при работе с автокранами. Команды и сигналы при подъемах и перемещениях грузов.

Тема 1.2.9. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин

Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности. Обратимость электрических машин, схемы соединения обмоток. ПТЭ электрических машин. Контроль чистоты коллектора, его шлифовка, контроль состояния контактных колец и щеток, контроль нажатия щеток, контроль правильной установки щеток. Состав основных работ при ремонте электрических машин. Схемы и конструкции обмоток различных типов электрических машин. Частичная или полная замена обмоток при ремонте электрических машин, сушка, пропитка, испытания обмоток. Инструмент и приспособления. Ремонт подшипниковых щитов, валов, подшипников, замена подшипников. Балансировка электрических машин, балансировка машин и приводимых ими механизмов, способы балансировки. Пересчет обмоток электродвигателей с одного напряжения на другое. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте электрических машин.

Тема 1.2.10. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов

Конструкции силовых трансформаторов, применяемых в промышленности. Назначение и устройство измерительных трансформаторов. Схемы включения. Изменение коэффициента трансформации в силовых трансформаторах. Переключатели без возбуждения (ПБВ). Принципы регулирования под нагрузкой (РПН). Наиболее характерные неисправности трансформаторов, причины их появления. Виды испытаний для обнаружения неисправностей. Газовая защита силовых трансформаторов. Порядок операций при разборке и сборке силовых трансформаторов. Специальные трансформаторы: сварочные для дуговой и электроконтактной сварки, паечные, электропечные, отличие их конструкции от силовых трансформаторов.

Тема 1.2.11. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств

Назначение и классификация распределительных устройств (РУ). Основные сведения о конструктивном исполнении выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей, реакторов, разрядников, ошиновки РУ. Понятие о комплектных РУ (КРУ). Назначение и последовательность действий персонала при обслуживании РУ. Характерные неисправности электрооборудования РУ и причины их порождающие. Чистка изоляции РУ, контроль состояния изоляции, замена изоляторов. Испытание изоляции В РУ и КРУ.

1.2.12. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций

Устройство трансформаторной подстанции (ТП). Классификация ТП по назначению и местоположению в схемах внутрипромышленного и коммунально – бытового электроснабжения. Примеры схем РУ и ТП. Понятие об оперативных переключениях в электроустановках (ОП). Оперативные переговоры. Бланк переключений, порядок заполнения. Операции с выключателями, разъединителями. Назначение оперативной блокировки. Системы блокировок: электромагнитная, механическая, замковая. Надзор за состоянием и работой электрооборудования. Обслуживание ТП оперативно – выездными бригадами и с постоянным дежурством персонала. Назначение и основные принципы действия устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА). Устройство и виды аккумуляторов. Схемы и режимы аккумуляторных установок. Характерные дефекты, приводящие к аварийным ситуациям. Основные положения, которыми должен руководствоваться персонал при ликвидации аварийных ситуаций.

Тема 1.2.13. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования на предприятии

Организация и порядок проведения технического обслуживания и ремонта. Характерные виды дефектов и повреждений электрооборудования. Периодические плановые профилактические ремонты. Порядок сдачи электрооборудования в ремонт, оформление документов. Обязанности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обязанности дежурного электромонтера. Приемка электрооборудования из ремонта, оформление документов. Мероприятия по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Тема 1.2.14. Стандартизация и контроль качества продукции, охрана окружающей среды

Основные понятия и определения в области стандартизации. Виды и характеристики стандартов. ЕСКД и ее задачи. Стандартизация и качество продукции. Основные показатели качества электрической энергии. Влияние качества электрической энергии на производительность производственных механизмов. Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды. Характеристики загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением почвы, атмосферы и водной среды. Производство по принципу замкнутого цикла, переход на безотходную технологию. Персональные возможности и ответственность электромонтера по обслуживанию и ремонту электрооборудования при охране окружающей среды.

Тема 1.2.15. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность

Основные положения законодательства об охране труда. Требования безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования. Требования безопасности при обслуживании маслонаполненного электрооборудования, электропечей, гальванических ванн. Требования безопасности при работах по перемещению кабельных барабанов, монтажу концевых кабельных заделок и соединительных муфт с применением паяльных ламп и газовых горелок. Электробезопасность. Классификация электроустановок и помещений с точки зрения опасности поражения электрическим током. Электрозащитные средства и правила пользования ими. Действие электрического тока на организм человека. Напряжение прикосновения и напряжение шаговое. Защитное заземление. Виды электротравм. Правила освобождения попавшего под напряжение. Оценка состояния пострадавшего. Первая доврачебная помощь. Проведение реанимационных мероприятий. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Общие правила работы с электроинструментом, приборами и переносными светильниками. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в электроустановках. Порядок сообщения о пожаре, Использование при ликвидации пожара первичных средств пожаротушения. Краткие сведении об охране окружающей среды.

II  Производственное обучение

2.1. Вводный инструктаж; ознакомление с предприятием, с рабочим местом электромонтера, первичный инструктаж на рабочем месте

Тема 2.1.1. Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по программе:

Примерный перечень вопросов

вводного инструктажа

1. Общие сведения об организации, характерные особенности производства.

2. Основные положения законодательства об охране труда.

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 21 года. Льготы и компенсации.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил.

2.3. Проведение работы по охране труда в организации. Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.

3. Общие правила поведения работающих на территории организации, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению травматизма и электротравматизма.

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи, сроки носки.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушений требований безопасности.

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим. Действие работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.

Тема 2.1.2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности

Первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте проводится также по программе:

Примерный перечень основных

вопросов первичного инструктажа

на рабочем месте

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению травматизма и электротравматизма.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка.

8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно - разгрузочных работах и транспортировке грузов.

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.

2.2. Электромонтажные работы

Ознакомление с набором электромонтажных инструментов, порядком их получения, хранения, сдачи. Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже и ремонте электрооборудования. Виды электромонтажных работ на предприятии. Соединение и ответвление жил, проводов и кабелей. Присоединение проводов к контактным выводам электрооборудования. Соединение проводов опрессовкой в гильзах,  оконцевание проводов и жил опрессовкой и пайкой в трубчатых наконечниках. Выбор припоя и флюса. Выполнение пайки проводов напряжением свыше 1000 В. Ознакомление с методами электросварки жил, проводов, кабелей Разметка трасс электропроводок различных видов. Разметка мест монтажа установочных аппаратов. Выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью электрифицированного инструмента. Установка опорных, установочных и крепежных изделий с помощью вяжущих растворов и клеев.

2.3. Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей

Выполнение разделки концов кабелей для соединения и заделки. Выполнение концевой заделки с помощью полихлорвиниловых лент, заделка в термоусадочных перчатках. Концевая заделка кабеля с помощью эпоксидных концевых муфт. Ознакомление с порядком проведения профилактических испытаний кабелей. Определение мест повреждения в кабельных линиях различными методами. Выполнение открытых проводок на роликах, изоляторах, скрытых проводок плоскими проводами с различной изоляцией. Выполнение соединений и ответвлений провода. Монтаж проводок в пластмассовых и металлических трубах. Выполнение тросовых проводок. Монтаж арматуры и светильников. Установка осветительных щитков. Обслуживание осветительных электроустановок со схемами включения средней сложности. Определение дефектов в светильниках с люминесцентными лампами, устранение несложных неисправностей, замена ламп различных типов.

2.4. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры

Ознакомление с конструкциями различных пускорегулирующих аппаратов, порядком и операциями профилактических осмотров. Разборка аппаратов, определение состояния и дефектовка. Реостаты, контроллеры, магнитные пускатели. Разборка, чистка и ремонт главных и вспомогательных контактов, катушек, тепловых реле. Ознакомление с тиристорными контакторами.

2.5. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и

трансформаторов

Выполнение операций по монтажу электродвигателей, подключение электродвигателей. Осмотр электродвигателей, определение технического состояния его узлов. Чистка контактов ПРА, замена смазки в подшипниках. Контроль состояния коллекторов и контактных колец. Определение причин вибрации, измерение вибрации. Разборка и ремонт асинхронных электродвигателей переменного тока. Чистка обмоток и вентиляционных каналов. Замена подшипников, определение искривлений вала. Устранение замыканий в магнитопроводе. Проверка состояния выводов. Определение сопротивления изоляции обмоток, степени их увлажнения. Определение обрывов и витковых замыканий в обмотках. Разборка и ремонт коллекторных машин, ремонт коллектора и щеточного устройства. Определение дефектов в обмотках. Ознакомление с процессом сушки и пропитки обмоток. Ознакомление с процессом выполнения новых обмоток статоров асинхронных и роторов коллекторных электрических машин. Операции по техническому обслуживанию силовых трансформаторов: замер температуры, контроль нагрузки, контроль уровня масла, взятие проб масла. Освоение операций по текущему ремонту: чистка изоляции и бака, контроль состояния уплотнений, контроль состояния охлаждающих устройств, проверка состояния газовой защиты. Ремонт трансформаторов с расшихтовкой магнитопровода. Ремонт или замена обмоток, ремонт вводов, переключателей. Ремонт измерительных трансформаторов

2.6. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств

Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактических осмотрах РУ, КРУ. Ознакомление с ремонтом элементов РУ: выключателей, разъединителей, разрядников, шин, контактных соединений и т.п.

2.7. Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда

Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 – го разряда под руководством мастера (инструктора) производственного обучения. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со схемами включения средней сложности. Участие в проведении оперативных переключений в электросетях. Ревизия трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Обслуживание, установка и включение электроизмерительных приборов, электросчетчиков, электродвигателей мощностью до 1000 кВт.

Раздел III  Предэкзаменационная подготовка, консультация и квалификационный экзамен на IV – й разряд и III - ю – IV - ю группу по электробезопасности (в зависимости от предшествующей квалификационной группы)

Радел IV  Квалификационная пробная работа

Главный инженер                                                                  Ягодкин В.А.

Преподаватель                                                                       Полковников Н.Ф.