|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель совета МРО ВДПО _______________Н. А. Макаров «21» марта 2011г. |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации «Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и проходок»

Рекомендуемый уровень подготовки: среднеспециальное

Срок обучения: 80 часов.

Форма обучения: с отрывом от производства

Выдаваемый документ: удостоверение

| №№ п/п | Наименование темы | Всего часов | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лек-ции | прак-тич. | са-мост. |
| 1. | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Российский рынок пожарно-технической продукции. Основные направления деятельности фонда алгоритмов, программ, баз т банков данных Государственной противопожарной службы МЧС России | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативными и справочными документами | 1 | 1 |  |  |
| 5. | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности | 1 | 1 |  |  |
| 6. | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | 1 |  |  |
| 7. | Пожарная опасность строительных материалов и конструкций. Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций | 10 | 10 |  |  |
| 8. | Способы и средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 7 | 7 |  |  |
| 9. | Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических проходок. Методы испытаний средств огнезащиты для кабелей и электрических проходок | 7 | 7 |  |  |
| 10. | Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. Методы испытаний средств огнезащиты текстильных материалов | 7 | 7 |  |  |
| 11. | Способы и средства огнезащиты металлических конструкций. Методы испытаний средств огнезащиты металлических конструкций | 7 | 7 |  |  |
| 12. | Огнестойкость конструкций и оборудования систем противодымной защиты зданий и сооружений | 8 | 8 |  |  |
| 13. | Теплоизоляционные материалы, используемые в конструкциях дверей, ворот, люков. Методы испытаний дверей, ворот, люков на огнестойкость | 6 | 6 |  |  |
| 14. | Идентификация и установление соответствия применяемого средства огнезащиты. Термоаналитические исследования средств огнезащиты | 6 | 6 |  |  |
| 15. | Контроль качества огнезащиты на объектах строительства. Требования к технической документации на средства огнезащиты и проведению огнезащитных работ | 3 | 3 |  |  |
| 16. | Метрологическое обеспечение испытаний средств огнезащиты | 3 | 3 |  |  |
| 17. | Оказание первой помощи пострадавшим | 6 | 4 | 2 |  |
|  | ИТОГО | 76 | 74 | 2 |  |
|  | Экзамены | 4 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 80 |  |  |  |