Мордовское республиканское отделение ВДПО

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Волжско-Окского Управления Ростехнадзора |  | Председатель совета МРО ВДПО |
| _________________ Рязанов А. В. |  | _________________ Макаров Н. А. |
| «21» марта 2011г. |  | «21» марта 2011г. |

УЧЕБНАЯ        ПРОГРАММА

по курсу

«Предаттестационная подготовка по энергетической безопасности ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок организаций, эксплуатирующих электроустановки, и их заместителей»

Саранск - 2011

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

«Предаттестационная подготовка по энергетической безопасности ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок организаций, эксплуатирующих электроустановки, и их заместителей»

| Цель | Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов в области энергетики, формирование у слушателей объёма знаний требований в области энергетической безопасности, необходимого для профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Категория слушателей | Руководители и специалисты организаций |
| Срок проведения подготовки | 72 часа |
| Форма подготовки | с отрывом от работы |
| Режим занятий | 8 часов в день |

| № | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе: | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | выездные занятия | практические, семинарские занятия |  |
| 1. | РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие | 4 | 4 | - | - |  |
| 2. | РАЗДЕЛ 2. Специальные требования безопасности эксплуатации энергоустановок | 58 | 49 | - | 9 |  |
| 3. | РАЗДЕЛ 3. Требования по технике безопасности | 10 | 5 | - | 5 |  |
| Итого: | 72 | 58 |  | 14 | зачет |

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Предаттестационная подготовка по энергетической безопасности ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок организаций, эксплуатирующих электроустановки, и их заместителей»

| Цель | Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов в области энергетики, формирование у слушателей объёма знаний требований в области энергетической безопасности, необходимого для профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Категория слушателей | Руководители и специалисты организаций |
| Срок проведения подготовки | 72 часа |
| Форма подготовки | с отрывом от работы |
| Режим занятий | 8 часов в день |

| № | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе: | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | выездные занятия | практические, семинарские занятия |  |
| 1. | РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования энергетической безопасности | 4 | 4 | - | - |  |
| 2. | РАЗДЕЛ 2. Специальные требования безопасности эксплуатации тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация эксплуатации тепловых энергоустановок | 6 | 3 | - | 3 |  |
| 2.2 | Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок | 4 | 4 | - | - |  |
| 2.3 | Топливное хозяйство | 4 | 4 | - | - |  |
| 2.4 | Теплогенерирующие установки | 8 | 6 | - | 2 |  |
| 2.5 | Тепловые сети | 6 | 6 | - | - |  |
| 2.6 | Система сбора и возврата конденсата | 6 | 6 | - | - |  |
| 2.7 | Требования к бакам-аккумуляторам | 4 | 4 | - | - |  |
| 2.8 | Теплопотребляющие установки | 8 | 6 | - | 2 |  |
| 2.9 | Технологические энергоустановки | 8 | 6 | - | 2 |  |
| 2.10 | Оперативно-диспетчерское управление | 4 | 4 | - | - |  |
| 3. | РАЗДЕЛ 3. Требования по технике безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 8 | 4 | - | 4 |  |
| 3.2 | Оказание первой медицинской помощи | 2 | 1 | - | 1 |  |
| Итого: | 72 | 58 |  | 14 | зачет |

«Предаттестационная подготовка по энергетической безопасности ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок организаций, эксплуатирующих электроустановки, и их заместителей»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. Требования энергетической безопасности

Тема 1. Общие требования энергетической безопасности.
Российское законодательство в области энергетической безопасности. Организация контроля и надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования. Нормативно-технологическая документация по организации надежной эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей

Общие сведения по теплотехнике. Системы теплоснабжения

Кодекс об административных правонарушениях

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации тепловых сетей

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

РАЗДЕЛ 2. Специальные требования безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок

Тема 1. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок
Общие положения. Требования к персоналу. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок. Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. Пожарная безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок. Соблюдение природоохранных требований.

Тема 2. Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок.
Общие положения. Территория. Производственные здания и сооружения.

Тема 3. Топливное хозяйство.
Твердое, жидкое и газообразное топливо. Хранение и подготовка твердого топлива. Хранение и подготовка жидкого топлива. Хранение и подготовка газообразного топлива. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки.

Тема 4. Теплогенерирующие установки.
Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые насосы, теплогенераторы, нетрадиционные теплогенерирующие установки.

Тема 5. Тепловые сети.
Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей.

Тема 6. Система сбора и возврата конденсата.
Технические требования к системам сбора и возврата  конденсата. Эксплуатация систем сбора и возврата конденсата.

Тема 7. Требования к бакам-аккумуляторам.
Технические требования к бакам-аккумуляторам. Эксплуатация баков-аккумуляторов.

Тема 8. Теплопотребляющие установки.
Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Тепловые пункты. Системы вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы отопления. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего водоснабжения.

Тема 9. Технологические энергоустановки.
Теплообменные аппараты. Сушильные установки. Выпарные установки. Ректификационные установки. Установки для термовлажностной обработки железобетонных изделий. Паровые молоты. Паровые насосы. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и сетей. Требования к металлу и другим конструкционным материалам, контроль за их состоянием. Энергетические масла.

Тема 10. Оперативно-диспетчерское управление.
Задачи и организация управления. Управление режимом работы, оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Расследования технологических нарушений.

РАЗДЕЛ 3 . Требования по технике безопасности

Тема 1. Правила техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
Требования безопасности  при выполнении отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Территория, помещения, рабочие места. Требования к оборудованию. Безопасное обслуживание оборудования. Подъем и транспортирование тяжестей. Работа на высоте с лесов, подмостей и других приспособлений. Сварочные работы и работы с паяльной лампой. Работа в подземных сооружениях и резервуарах. Безопасность при обслуживании тепловых установок и трубопроводов. Ремонт вращающихся механизмов. Теплоизоляционные, антикоррозийные и окрасочные работы. Земляные работы. Обслуживание оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей. Обслуживание приборов тепловой автоматики и  средств измерений.

Тема 2. Оказание первой медицинской помощи.
Общие положения. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Оказание первой помощи при травмах, при ушибах, при растяжении связок суставов, при переломах, при ранениях, при кровотечениях, при отравлении, при ожогах.

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

- Трудовой кодекс РФ (извлечения).

- Кодекс РФ об административных правонарушениях (извлечения).

- Гражданский кодекс Российской Федерации (извлечения).

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены начальником Госэнергонадзора 07.05.1992г.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы Министерством юстиции Российской федерации 02 апреля 2003 г., per. № 4358.

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "О территориальных органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" от 22 ноября 2004 года № 179.

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "Об утверждении Регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 августа 2006 г. № 8174) от 24 июля 2006 года № 724.

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Утверждена Минздравом РФ (письмо от 28.06.1999г. № 16-16168.